# 四川天府新区人民医院教学模具采购项目询价通知书

一、采购编号：202110006

二、项目名称：四川天府新区人民医院教学模具采购项目

三、项目简介：本项目共1个包，采购内容：满四川天府新区人民医院教学模具采购项目。合同履行期限：自签订合同之日起，15个工作日内将采购货物送到采购人指定地点。

四、本项目最高限价：预算金额：180200元。最高限价：180200元。报价超过最高预算金额和最高限价，作无效响应处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。）

五、本项目有效供应商不足3家的，终止询价采购活动。

- 六、本项目不允许分包或转包。

- 七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：无

3.其他类似效力要求：见八项第（三）点

八、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

- （一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

- （2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

- （3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

- （4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

- （5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

①2019年度或2020年度任一年度的经审计的财务报告（应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②距递交响应文件截止时间前一年内银行出具的资信证明（供应商为自然人只须出具距递交响应文件截止时间前一年内银行机构开具的资信证明）；

③供应商出具的2019年度或2020年度任一年度内部财务报表（应至少包括资产负债表）；

④供应商单位的财务会计制度；

⑤供应商单位的验资报告；

⑥供应商单位公司章程复印件；

注：①以上1-6项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

- （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：无

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

- 1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

- 3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

注： 1.响应文件提交一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。4.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

九、本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款（实质性要求，供应商必须全部满足，否则按无效响应处理。）

第一部分：技术、服务、商务及履约要求：

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 最高单价 | 参数 | 配置清单 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹部移动性浊叩诊与腹腔穿刺训练模型 | 1 | 10000 | 1.，体表标志明显，采用高分子材料，环保无污染。 2.可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。 3.可取仰卧位、侧卧位。 4.通过云平台客户端直接连接模型设备。 5.通过设备蓝牙搜索连接模型。 6.穿刺针进入腹腔落空感明显，可抽出腹腔积液，云平台界面显示穿刺位置是否正确并有语音播报；穿刺位置不正确时，语音提示损伤动脉。 7.可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。 8.可进行移动性浊音叩诊。 9.可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断。 10.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 11.可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体。 12.同一部位可反复穿刺。 13.皮肤、穿刺囊可更换。 | 1.腹腔穿刺模拟人 1件 2.外皮 2件 3.穿刺囊 2组 4.润滑剂 1瓶 5.电源（12V/1A） 1个 | 1.外皮 2.穿刺囊 |
| 2 | 骨髓穿刺训练模型 | 1 | 5000 | 1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨穿刺术训练，刺透模拟。 4、骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 5、骨髓穿刺模块和穿刺局部皮肤可以更换。 | 1.骨髓穿刺训练模型 1具 2.骨穿针 2根 3.胸骨 1个 4.髂骨 2个 5.外皮 2张 6.穿刺囊 2个 | 1.外皮 2.穿刺囊 |
| 3 | 胸腔穿刺引流模型 | 1 | 5000 | 1、技术先进 向胸膜腔中注液及注气由手工操作改进为电动,实现自动化。 2、穿刺正确时，有较明显的落空感，效果逼真。 3、穿刺部位自动密封，穿刺上百次无泄露。 3.1可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练及引流管的术后护理训练。 3.2左侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 3.3右侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流训练。 3.4胸部引流液颜色、体积及粘度可自行调节。 | 1.胸腔穿刺引流模型 1具 2.12V1A电源 1个 3.微型水泵（12V） 1个 4.水桶（小） 1个 5.胸穿针(12号） 2个 6.水管 2根 7.放气阀 1个 | 无 |
| 4 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1 | 9000 | 1.成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。 3.可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。 4.可进行腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化指标、细菌学等检查。 5.可进行腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。 6.可进行硬膜外腔穿刺。 7.可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙。 8.穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定。 9.可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。 10.可进行Queckenstedt实验，并出现梗阻实验阴性结果。 11.同一穿刺部位可反复进行练习。 12.皮肤和穿刺块均可更换。 | 1.腰椎穿刺模拟人 1件 2.输液袋 2只 3.腰椎穿刺针7# 2支 4.电源(12V/1A) 1个 5.穿刺模块 2块 6.外皮 2张 7.模拟血精 1瓶 8.模型碘酊 1瓶 | 1.穿刺模块 2块 2.外皮 2张 3.模拟血精 1瓶 4.模型碘酊 1瓶 |
| 5 | 全功能护理人 | 2 | 7000 | 1.模型为成年男性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 2.床上擦浴、更衣，梳发、洗头。 3.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.眼部护理。 5.瞳孔观察示教：正常与散大。 6.耳部护理。 7.口腔护理。 8.气管切开术后护理。 9.氧气吸入法、雾化吸入疗法。 10.鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液。 11.洗胃：胃部可容纳200-300ml液体。 12.肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、股外侧部均有注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 13.腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 14.男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。导尿术成功后可导出模拟尿液。 15.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 16.前列腺检查。 17.其他多项基本护理操作。 18.肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。 19.左手可练习静脉穿刺和静脉输液。 | 1.多功能男性护理模拟人 1具 2.润滑液 1瓶 3.模拟碘酊 1瓶 4.输液袋（管夹、直通） 1个 5.操作纸巾 2个 6.气管切开套管 1支 7.胃管 1根 8.衣服 1套 9.男/女生殖器 各1件 | 1.润滑液 1瓶 2.模拟碘酊 1瓶 |
| 6 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 | 2 | 27000 | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准 CPR模拟人功能： 1.模拟人上肢关节可自由活动。 2.模拟人与平板电脑无线连接。 3.模拟生命体征： 1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 4.可进行标准气道开放。 5.可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 6.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。 2）方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 7.评估流程：除实现CPR操作外，可评估流程的步骤：急救呼叫；意识判别；脉搏判别；呼吸判别；清除口腔异物。 CPR显示屏功能： 8.电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 9.语音提示：全程中文语音提示，可调节音量。 10.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。 1）吹气量过少时，条形码为黄色。 2）吹气量合适时，条形码为绿色。 3）吹气量过大时，条形码为红色。 11.条形码显示按压深度，正确的按压尝试5cm以上。 1）按压深度过少时，条形码为黄色。 2）按压尝试深度合适时，条形码为绿色。 12.可设定操作时间。 13.电源状态：内置锂电池，配套充电器 14.打印机功能： 14.1可选择操作结束后打印操作过程。 14.2成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间和成绩评定。 | 1.高级心肺复苏模拟人 1具 2.平板电脑 1台 3.豪华手拉推式人体硬塑箱 1只 4.复苏操作垫 1条 5.一次性消毒面膜(50张/盒) 1盒 6.可更换面皮 1只 7.可换肺气袋 5个 | 1.一次性消毒面膜(50张/盒) 1盒 2.可更换面皮 1只 3.可换肺气袋 5个 |
| 7 | 高级半身心肺复苏模型 | 2 | 9000 | 1.成年男性上半身模型，解剖标志明显，采用高分子材质，环保无污染。 2.执行标准：最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 3.心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 4.全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、潮气量等。 5.瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 | 1.半身心肺复苏操作模型 1台 2.电子盒 1台 3.电源（12V/1A） 1只 4.DB9数据线 1根 5.一次性CPR训练面膜 50片 6.脸皮 2张 7.高温润滑油/心肺复苏专用 1瓶 | 1.一次性CPR训练面膜 50片 2.脸皮 2张 |
| 8 | 高级压疮护理模型 | 2 | 1800 | 1.模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期。 2.模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理。 4.可以使用以下物品进行治疗：藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氢化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜，以及伤口的填充物。 | 1.压疮仿真模型 1具 | 无 |
| 9 | 完整静脉穿刺手臂模型 | 2 | 7000 | 一、模型技术特点： 模型在材料的使用及设计原理上都具有科学性、先进性、适用性。 1、模型由成人手臂静脉穿刺模型和高级电动分流式静脉血液循环机座组成。 2、在手臂模型上按正常人体解剖位置，分别设置有手背静脉网、头静脉、肘正中静脉、贵要静脉。 3、手臂模型与机座可任意分离（便于维护）。 4、机座及手臂模型设置有静脉模型标准接口。 5、高级电动分流式静脉血液循环机座内设置有自动分流装置，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流，液体不会进入血浆囊冲淡血浆。 6、机座内存血浆量可达1000毫升，适用于大批量学生操作练习。 7、 机座内设置有内置电源，无需外接电源便能正常工作，电量不足可通过充电器进行补充。 8、机座后方设有透明观察盒，可通过观察盒准确判断液体是否输入血管内。 9、 模型皮肤柔软仿真度高，在同一部位无数次穿刺后不留针眼（可以粘贴胶布、创可贴、输液贴等） 10、血管：血管管径2-2.5毫米，柔软有弹性，在管内施加一定压力条件下穿刺不漏液。 11、静脉血管及皮肤更换简便，血浆添加无需拆卸模型，由血浆添加口灌注即可（做采血练习时，采出的血液可通过血浆添加口回收）。 12、可进行无限量输液，通过观察盒判断输液是否成功。 二、应用： 可用于 输液、输血、静脉抽血（真空管采血）、留置针、输液泵等规范操作的练习、考试及技术技能竞赛。 三、应用特点： 输液练习时在手臂任意位置接扎止血带，可见静脉凸起，在止血带下方10cm处（静脉输液穿刺规范要求）消毒穿刺部位，用输液器穿刺针进行穿刺，穿刺准确可见自动回血，（有真实静脉穿刺的手感）可粘贴胶布或创可贴、输液贴固定穿刺针，松开止血带、调节输液器调节阀，调整输液速度。可进行无限量输液，通过观察盒判断输液是否成功。 静脉抽血（真空管采血）练习时，可按临床规范操作要求进行反复多次采血练习。 | 1.全功能高仿真静脉输液手臂 1条 2.高级电动分流式静脉血液循环机座 1套 3.不锈钢输液架及输液练习器械 1套 4.高级铝合金包装箱 1个 5.12V标准充电器 1个 6.模拟血浆粉 2袋 | 1.穿刺外皮 2.模拟血浆粉 |
| 10 | 动脉注射训练手臂组合 | 2 | 7000 | 1.高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。 2.可触及桡动脉搏动。 3.有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值。 4.界面选择脉搏强度键，模拟整体情况设定动脉搏动的强度。 5.界面选择脉搏心率键，模拟整体情况设定动脉搏动频率。 6.练习时可设简、易、难来练习动脉穿刺操作。 7.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。 8.可练习动脉血气分析。 9.可反复进行练习。 10.液体更换简便。 | 1.成人动脉穿刺操作模型 1件 2.血液循环泵 1件 3.血液循环泵电源 1个 4.模拟血精 1瓶 5.模拟碘酊 1瓶 6.止血带 1条 | 1.穿刺外皮 2.模拟血精 1瓶 3.模拟碘酊 1瓶 |
| 11 | 综合穿刺与叩诊检查技能训练模型 | 1 | 14000 | 1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.可进行颈内静脉穿刺。 3.可进行锁骨下静脉穿刺。 4.可进行股静脉穿刺。 5.可进行腹膜腔穿刺，穿刺部位有： 5.1.脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处。 5.2.脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处。 5.3.脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。 6.可进行胸膜腔穿刺，穿刺部位为左侧腋前线第五肋间。 7.可进行髂骨骨髓穿刺，穿刺部位为右髂前上棘。 8.可进行肝脏穿刺，穿刺部位为右侧腋前线第八、九肋间。 9.可进行心内注射，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处。 10.可进行心包穿刺，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处。 11.以上穿刺术，穿刺落空感明显，操作正确后有相应的内容物流出。 12.可进行术前无菌术操作。 13.可触及股动脉搏动。 14.可触及颈动脉搏动。 15.同一穿刺部位可反复进行练习。 16.血管和各种穿刺囊腔均可更换。 | 1.综合穿刺模拟人 1具 2.胸腔穿刺囊 2件 3.腹腔穿刺囊 2件 4.肝脏穿刺囊 2件 5.心包穿刺囊 2件 6.颈静脉血管 2件 7.锁骨下静脉穿刺血管 2件 8.股静脉血管 2件 9.注射器10ml 1个 10.模拟血精 2瓶 11.模拟碘酊 1瓶 12.积液袋 1个 13.可更换骨头 2个 | 1.穿刺囊 2.模拟血精 3.模拟碘酊 |
| 12 | 高级外科缝合腿模型 | 1 | 1600 | 1.模型为成年人下肢，形态逼真，触感真实。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练。 4.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织。 5.缝合后痕迹不明显。 6.可反复进行练习。 7.模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 | 1.下肢外科基本操作模型 1件 2.缝合针 1包 3.缝合线 1卷 | 1.缝合针 2.缝合线 |
| 13 | 气管插管模具 | 3 | 6000 | 1.成年男性上半身，形态逼真，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3.仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。 4.气管入口处有颜色标记，便于练习。 5.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统。插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示。喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示。 6.可进行鼻饲。 7.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 8.颈动脉可自主搏动。 9.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。 10.可反复进行练习。 | 1.高级成人气管插管操作模型 1件 2.电子监测仪 1台 3.电源(12V/1A) 1个 4.数据线 1根 5.润滑液 1瓶 6. 7.5#气管导管 1根 | 无 |

二、送货地点：四川天府新区人民医院

三、合同履行时间及质保期：

合同履行期限：自签订合同之日起，15个工作日内将采购货物送到采购人指定地点。

售后服务要求：成交人接到采购人故障通知后，2小时内到达现场或做出维修方案，4小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在12小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在48小时内修复完毕；如在48小时内无法修复，则提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若投标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

质保期：采购人验收合格后一年。

四、付款方式：签订合同后，供应商应开具有效等额增值税发票30个工作日内一次性付清货款。

十、成交原则：本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后，要求所有实质性响应的供应商在现场规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

十一、本项目采取网络报名的方式：报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

- 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（加盖公司公章的复印件）；

- 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2021年11月1日-2021年11月2日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00。