# 四川天府新区人民医院电梯维保采购项目招标文件

**一、采购编号：**202206001

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院电梯维保采购项目

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购电梯维保服务。

**四、本项目最高限价：**预算金额：22000.00元/年；最高限价：22000.00元/年。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，配件费用超过100元由采购人负责，未超过100元由中标人负责。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**电梯维保资质A级。

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**

（1）提供证书复印件。

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款。**

第一部分：技术、服务要求

1.基本情况

门诊部电梯有电梯2台，品牌为康力和四川快速，4层4站和3层3站各一台。医院第一、二住院部共有电梯4台，品牌为杭州西奥，其中7层7站2台，5层5站1台，6层6站1台。

门诊部2部电梯维保费用不超过3600元/台/年，第一、二住院部电梯4部电梯维保费用不超过3700元/台/年，采购期限三年，合同一年一签。

2.服务要求：

⑴维保方式：半包，配件费用超过100元由采购人负责，未超过100元由中标人负责。

⑵中标人须派出有素质、有技术的电梯维护保养人员，定期前往甲方检查电梯的运行情况，并作好电梯应急修理、月检、季检、年度检查维护记录，以系统的方式由采购人的技术负责人签订认可，并提供一份给医院存档。

⑶在维修保养合同期内无论何时电梯发生故障，中标人应在 2 小时内提供到现场维修服务，如遇困人紧急维修时应在30分钟到达现场进行施救及维修。

⑷维保标准以国家标准GB10060-93、GB50182-93、GB10059-1997、GB50310-2002、TSGT5001-2009为准。在国家标准有变动或采购人有新的电梯运行要求时，中标人在国家规范允许的情况下，对采购人提供合理的建议和方案。如地方性特种设备标准高于国家行业标准，则以地方标准为准。

⑸安全责任：工程在运输、安装、调试等整个维保活动期间，在实施地点范围内，所有安全责任由中标供应商负责。

**第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）**

1.送货地点：四川天府新区人民医院

2.合同履行时间：

合同履行期限：一采三年，经考核后签订下一年合同。

3.售后服务要求：若中标人未在规定期限内解决问题而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4.付款方式：中标人应开具有效等额增值税发票，当年维保费分两次付款，即在每6个月维保完毕后，出具有效增值税发票，采购人在收到合法票据后30日内支付同等金额。

十、成交原则：综合评分法，经综合评分第一的为成交供应商。

1.评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 价格10% | 10分 | 满足采购文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为10分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 共同评分因素 |
| 2 | 服务要求20% | 20分 | 按照采购文件要求，服务要求（共5项），每有一项负偏离的扣4分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 3 | 业绩  10% | 10分 | 2019年1月至今，投标人具有类似相关业绩，每具有一个得5分，共10分。(提供合同复印件或中标通知书复印件) | 共同评分因素 |
| 4 | 项目实施和售后方案60% | 60分 | 根据供应商提供的①质量保障措施、②技术支持、③应急方案、④服务响应、⑤操作培训方案、⑥项目团队组成等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应、操作培训方案、项目团队组成完整的得60分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣10分，扣完为止。 | 共同评分因素 |

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年6月9日-2021年6月10日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00