# 四川天府新区人民医院生物阅读器采购项目招标文件

**一、采购编号：**202206002

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院生物阅读器采购项目

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：因我院供应室工作需要，拟采购生物阅读器一批。

**四、本项目最高限价：**预算金额：86000.00元；最高限价：86000.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**无。

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款。（实质性要求，供应商必须全部满足，否则按无效投标处理）。**

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 最高限价不超过 |
| 1 | 生物阅读器 | 1. 要求过氧化氢低温等离子灭菌生物阅读器，含夹碎器   2.时间：25分钟内出结果  3.培养孔≥10个，带有遮光盖  4.培养温度：58℃±2℃  5.语言版本：中文、英文  6.具有USB口和网络接口  7.有声音和图像报警提示  8.历史数据可以查询，可储存不少于10000次培养数据  9.打印机：热敏打印机  10.设备接口免费开放，对接追溯系统（提供相关证明文件，并加盖投标人公章）  11.电源：220V | 台 | 1 | 14000.00元 |
| 2 | 低温极速生物指示物 | 1.配低温极速生物指示物符合相关国家标准的要求 |  |  | 72000.00元 |
| 最高限价 | | | | | 86000.00元 |

二、送货地点：四川天府新区人民医院

三、合同履行时间及质保期：

合同履行期限：合同期限一年。自签订合同之日起，15个工作日内将采购货物送到采购人指定地点。

售后服务要求：成交人接到采购人故障通知后，2小时内到达现场做出维修方案，4小时内解决故障（此条款适用质保期内外）。若成交人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

质保期：采购人验收合格后一年。

四、付款方式：签订合同后，中标人将货物送到采购人指定地点，完成安装调试后，供应商应开具有效等额增值税发票，采购人付中标金额的95%。一年质保期后，付剩余中标金额的5%。

**十、成交原则**：综合评分法，经综合评分第一的为成交供应商。

1.评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 价格30% | 30分 | 满足采购文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数24% | 24分 | 按照采购文件要求，技术参数（共12项），每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 3 | 项目实施和售后方案42% | 42分 | 根据投标人提供的①质量保障措施、②技术支持、③应急方案、④服务响应、⑤操作培训方案、⑥项目团队组成等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应、操作培训方案、项目团队组成完整的得42分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣7分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 4 | 履约经验  4% | 4 | 投标人自2019年1月1日至今每具有类似项目履约经验一个得2分，本项满分4分。  说明：提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖投标人公章。 | 共同评分因素 |

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年6月20日-2021年6月21日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00。