# 四川天府新区人民医院雾化吸入器采购项目(三次)招标文件

**一、采购项目编号：**202207003

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院雾化吸入器采购项目(三次)

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购雾化吸入器。

**四、本项目最高限价：**预算金额：101400.00元；最高限价：101400.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2.根据采购项目提出的特殊条件：**无

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**

无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。**

第一部分：技术、服务要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 价格 |
| 雾化吸入器 (成人型) | 1. 供医疗配合药物对呼吸道患者作雾化治疗，一次性使用 2. 结构组成：成人雾化器分别由雾化罐，连接管，咬嘴构成，雾化面罩分别由面罩，转接头，各种长短弯头，雾化罐，连接管，咬嘴，松紧带构成，可以根据科室类别组合，雾化罐由聚丙烯制成。 3. 成人雾化面罩有排气孔设计，能有效降低二氧化碳在雾化面罩中的浓度，保证空气流通，避免交叉和三次污染。 4. 吸入方式有面罩吸入，咬嘴吸入。 5. 雾化率≥0.25ml/min,雾化颗粒平均粒径<5um,中位粒径<3um。 6. 药液残留量≤0.5ml 7. 产品采用环氧乙烷消毒，细胞毒性，致敏，皮肤刺激均通过国家专业机构评价，质地纯净，透明度好，无毒，质量轻，耐冲击，耐热，不吸水，不与化学品反应，绝缘。 8. 雾化罐容量6-10ml 9. 万能接头和面罩可以满足老人和重患在任意角度进行雾化，不影响使用。 | 个 | 1.报出四川省药械集中采购及医药价格监管平台上实时挂网价单个价格。  2.单价不超过20元/个。  (超过作无效投标处理。) |
| 雾化吸入器 (儿童型) | 1. 供医疗配合药物对呼吸道患者作雾化治疗，一次性使用。 2. 结构组成：分别由雾化杯、送气管、儿童直插面罩，松紧带构成，可以根据科室类别组合，雾化罐由聚丙烯（pp）制成。 3. 儿童面罩有排气孔设计，有效降低二氧化碳在雾化面罩中的浓度，保证空气流通，避免交叉和三次污染。 4. 吸入方式是面罩吸入，雾化率≥0.25ml/min,雾化颗粒平均粒径<5um,中位粒径<3um。 5. 药液残留量≤0.5ml。 6. 产品经环氧乙烷消毒，环氧乙烷残留量≤10ug/g,细胞毒性，致敏，皮肤刺激均通过专业机构评价。质地纯净，透明度好，无毒，质量轻，耐冲击，耐热，不吸水，不与化学品反应，绝缘。 7. 雾化罐容量>6ml。 | 个 |

**第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）**

1.送货地点：四川天府新区人民医院

2.合同履行时间：

合同履行期限：自签订合同之日起365天。

3.售后服务要求：若中标人未在规定期限内产品质量解决问题而给采购人造成经济损失，由中标人全额承担。

4、售后服务要求：

4.1 供应商应提供详细的售后服务方案。 售后服务方案中应包括售后服务机构、服务措施、质保期响应时间等。  
4.2 质保期外如发现产品存在质量问题， 由供应商负责解决并承担有关费用。

5、交货日期、 地点及合同履行期限：  
5.1.1 交货日期： 一般情况下，接到采购人通知后 2 日内完成交货；紧急情况，接到采购人通知4小时以内完成交货。  
5.1.2 合同履行期限：自合同签订之日起 365 天。  
5.1.3 交货地点：采购人指定地点。

6、付款方式：本项目根据实际采购使用量据实结算，采购人在验收合格且收到成交供应商提供相应正式发票及相关资料后30个工作日内进行支付。

7、质保期： 自交货之日起不低于一年。

8、按照四川省药械集中采购及医药价格监管平台上实时挂网价为准。

**十、成交原则：综合评分法，经综合评分第一的为成交供应商。**

1.评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 价格10% | 10分 | 满足采购文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为10分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数48% | 48分 | 按照采购文件要求，服务要求（共16项），每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。 | 共同评分因素 |
| 3 | 业绩  12% | 12分 | 2019年1月1日至今，投标人具有类似相关业绩，每具有一个得3分，共12分。(提供合同复印件或中标通知书复印件) | 共同评分因素 |
| 4 | 项目实施和售后方案30% | 30分 | 根据供应商提供的①质量保障措施、②技术支持、③应急方案、④服务响应、⑤配送方案和项目团队售后人员组成等方面进行评审，方案完整合理的得30分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣6分，扣完为止。 | 共同评分因素 |

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年10月27日-2021年10月28日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。