# 四川天府新区人民医院骨科设备器械采购项目

# 询价通知书

一、采购编号：202212002

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院骨科设备器械采购项目

三、项目简介：本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购骨科设备器械一批。

四、本项目最高限价：预算金额：160849.00元；最高限价：160849.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。

- 六、本项目不允许分包或转包。

- 七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：（若投标产品属于医疗器械，需提供以下材料）：

2.1、投标产品制造商须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；

2.2、供应商须具有《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

2.3、投标产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；

3.其他类似效力要求：见第八第（三）点

八、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

- （一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

- （2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

- （3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

- （4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

- （5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

- （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：（若投标产品属于医疗器械，需提供以下材料）：

（一）投标产品制造商须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；（提供复印件）

（二）供应商须具有《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；（提供复印件）

（三）投标产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。（提供复印件）

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

- 1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

- 3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

- 注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。

第一部分：技术要求(实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。)

1.光子治疗仪(红光)

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光子治疗仪（红光） | 1、产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 2、光源材料 半导体固态光源（大功率芯片集成式） 峰值波长 640nm±10nm 3、光功率密度（光源表面测量） ≥3000mW/c㎡ 4、光源聚光设计 透镜式 5、温度反馈功能 具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃ 6.特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min） 水膜温升≤3℃，光功率密度≥65mW/cm2 7.最大治疗深度 治疗仪最大治疗深度≥10cm 8.光斑均匀性 有效红光辐照度的均匀性＞0.6 9.光功率稳定度 光功率变化率≤±1% 10最大有效治疗面积 ≥800cm2 11.联网功能 支持联网功能，可选配工作站 12.遮光装置 治疗光源应机身自13.带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 14能量调节方式 五级能量调节 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗 15.定时时间 可从0min～99min连续可调 16.操作面板 触摸屏、液晶显示 17.储物箱 具有储存配件的储物箱 18.输入功率 ≤200VA 19.售后服务 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线 | 台 | 1 | 100000.00元 | 100000.00元 |

2.手术器械

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织拉钩【21cm 直角弯16/角弯16】 | 把 | 1 | 100 | 100 | 国产 |
| 深部拉钩【20cm板式 叶宽24×100】 | 把 | 1 | 270 | 270 | 国产 |
| 骨膜剥离器【15cm直型平头(刃宽3)】 | 把 | 1 | 420 | 420 | 国产 |
| 乳突牵开器(颈椎)【18cm 固定式 3*4钩钝】 | 把 | 1 | 2401 | 2401 | 国产 |
| 骨剪【26cm双关节 棘突】 | 把 | 1 | 2375 | 2375 | 国产 |
| 骨刮匙（匙形）【25cm前弯15°头宽4】 | 把 | 1 | 640 | 640 | 国产 |
| 骨刮匙（胶木柄）【30cm前弯5°匙形 3】 | 把 | 1 | 960 | 960 | 国产 |
| 骨膜剥离器【24cm弯/弯 弹性】 | 把 | 1 | 356 | 356 | 国产 |
| 骨膜剥离器【20cm弯型平刃(刃宽6)】 | 把 | 1 | 356 | 356 | 国产 |
| 截骨刀【23cm六角柄平刃直平12】 | 把 | 1 | 356 | 356 | 国产 |
| 骨凿【30cm弧形3# 圆刃 宽10】 | 把 | 1 | 1100 | 1100 | 国产 |
| 吸引管【25cm弯φ3】 | 把 | 1 | 825 | 825 | 国产 |
| 吸引管【25cm弯φ2.5 带钩】 | 把 | 1 | 825 | 825 | 国产 |
| 椎板咬骨钳（普通型）【21cm 130°刃宽3】 | 把 | 1 | 4400 | 4400 | 国产 |
| 椎板咬骨钳（普通型）【21cm 110°刃宽2】 | 把 | 1 | 4400 | 4400 | 国产 |
| 椎板咬骨钳（普通型）【21cm 130°刃宽1】 | 把 | 1 | 4400 | 4400 | 国产 |
| 椎板咬骨钳（普通型）【25cm 130°刃宽4】 | 把 | 1 | 4400 | 4400 | 国产 |
| 椎板咬骨钳（普通型）【21cm 110°刃宽3】 | 把 | 1 | 4400 | 4400 | 国产 |
| 髓核钳【22cm圈柄式 直 头宽4】 | 把 | 1 | 2950 | 2950 | 国产 |
| 髓核钳【22cm圈柄式 直 头宽2】 | 把 | 1 | 2950 | 2950 | 国产 |
| 髓核钳【22cm圈柄式 直 头宽3】 | 把 | 1 | 2950 | 2950 | 国产 |
| 髓核钳【22cm钳柄式 上弯3】 | 把 | 1 | 2950 | 2950 | 国产 |
| 咬骨钳(双关节)【24cm角弯30°刃4双角】 | 把 | 1 | 2950 | 2950 | 国产 |
| 咬骨钳(双关节)【22cm 直 刃4双角柄】 | 把 | 1 | 2375 | 2375 | 国产 |
| 椎板拉钩【单侧 80】 | 把 | 1 | 240 | 240 | 国产 |
| 后颅凹牵开器【28cm 活动式 4*4 钩锐】 | 把 | 1 | 2500 | 2500 | 国产 |
| 椎板牵开器【17CM固定式单钩直角40】 | 把 | 1 | 1500 | 1500 | 国产 |
| 颈椎椎体牵开器 | 把 | 1 | 6500 | 6500 | 国产 |
| 总价限价 |  |  |  | 60849.00元 |  |

第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）

1.送货地点：采购人指定地点。

2.合同履行时间：

合同履行期限：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。

3.售后服务要求：若成交供应商未在7日内解决质量问题而给采购人造成经济损失，由成交人全额承担。

- 4、售后服务要求：

4.1 供应商应提供详细的售后服务方案。售后服务方案中应包括售后服务机构、服务措施、质保期响应时间等。
4.2 质保期外如发现产品存在质量问题，由供应商负责解决并承担有关费用。

5、交货日期、地点、标准及合同履行期限：
5.1.1 交货日期：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。
5.1.2 合同履行期限：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。
5.1.3 交货地点：采购人指定地点。

- 6、付款方式：签订合同后，供应商应开具有效等额增值税发票30个工作日内支付总成交金额的90%，验收合格后一次性支付剩余10%。

7、质保期：自交货之日起不低于一年。

十、成交原则：本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后,对所有实质性响应的供应商，按照供应商在响应文件中报出的一次不得更改的价格，符合采购需求、质量和服务且总价金额最低的原则确定成交供应商。

十一、本项目采取网络报名的方式：报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

- 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；

- 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年12月15日-2022年12月16日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00