# 四川天府新区人民医院燃气热水器及简易花洒套装采购项目

# 询价通知书

**一、采购编号：**202504002

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院燃气热水器及简易花洒套装采购项目

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购燃气热水器及简易花洒套装。

**四、本项目最高限价：**预算金额：66000.00元；最高限价：66000.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**无

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**

无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。**

**第一部分：技术要求**(供应商不满足的，将按照无效响应处理。)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 |
| 燃气热水器及简易花洒套装 | （一）燃气热水器要求  1、额定产热水能力：≥13KG/min  2、使用燃气种类：天然气  3、额定热负荷：≥23.0KW  4、能效等级：二级及以上  5、适用水压：0.02Mpa～1.0Mpa  6、电源电压：AC220V，50HZ  7、水箱材质：无氧铜  8、按键方式：触控大屏/按键式  9、安全装置：熄火保护装置、烟道堵塞安全装置、防过热安全装置、泄压安全装置、风压过大安全装置、自动防冻安全装置  10、高温保护：50°高温保护。  11、排气方式：强排气式  12、恒温功能：热水系统自动恒温功能  13、控温方式：水气双调  14、热效率：＞89%  15、提供中国国家强制性产品认证证书和国家强制性产品认证试验报告。  （二）简易花洒套装要求及参考图片  1、出水方式：顶喷，尺寸200mm。  2、材质：铜材质  3、表面处理：多层晶钻电镀  4、安装高度：标准，安装孔距约13.5-16.5CM，具体以实际测量为准，中标供应商配送前自行前往测量。  5、冷热混水阀自带出水水龙头，阀芯为优质陶瓷阀芯。  6、参考图片 | 台 | 60 | 1100元 |
| 总价限价 | | | | 66000元 |

**第二部分：商务条款及其它要求**（实质性要求）

一、商务要求

1、交货地点：四川天府新区人民医院指定地点。

2、支付方式：分期转账付款

3、支付约定

（1） 采购合同签订后 ，达到付款条件起 10个工作日内，支付合同总金额的 40.00%。

（2）货物全部到达现场并安装验收合格后 ，达到付款条件起 10个工作日内，支付合同总金额的50.00%。

（3）余10%待安装验收合格满一年后达到付款条件起 10个工作日内支付。

4、履约验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定及招标文件的要求和响应文件的承诺执行。

5、包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

6、质保、维修要求

热水器保修期6年，严格遵照国家“新三包”规定进行包修服务。质保期内所提供的产品的质量问题，中标人应提供免费上门维修服务；质保期后实行终身维修，提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7、违约责任与解决争议的方法

中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。因为中标人对项目资料掌握不充分等原因，造成的项目无法实施，由中标人承担相应赔偿责任。双方如因履行本协议发生争议，首先应通过友好协商解决。协商不成，双方同意将争议提交采购人所在地法院管辖。

二、其他要求

1、报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、产品责任险、包装、运输、税金、以及安装、调试、售后服务等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

2、在项目实施过程中的安全责任由中标人全权负责。

3、未提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定，所需费用包含在投标报价中）。

三、服务要求：

1、在安装的过程中，要注意不损坏房屋和墙壁。要特别注意水管和气管的连接， 防止漏水、漏气现象出现。

2、在安装热水器时须严格按照操作规范执行，并遵守相关法律法规及国家（行业）标准要求。

3、热水器安装完成后必须保证能正常使用满足采购人需求，安装过程中所有费用（包括但不限于：烟管加长、水电气改管、开孔、配件等前置条件）应包含在投标人报价内。

4、热水器完成安装后，安装工作人员应做好现场的环境清理。

5、中标人负责提供热水器的运输、安装、调试等技术服务，并提供现场做操作培训，保证使用人员可正规操作设备的各项功能。

6、中标人为本项目提供热水器须为全新未拆封的新品。

7、项目履约过程中，中标人实际提供的产品的品牌型号须与投标文件中响应的产品品牌型号一致，招标人根据使用设备实际需求及项目实际情况对产品品牌型号进行调整的情况除外。招标人有权对中标人提供的产品进行抽检，若有不合格产品，有权终止合同并追究法律及赔偿责任。

8、投标人应提供7×24小时技术服务热线。

9、中标人接到热水器使用人问题反馈后，应在1小时内响应并到现场，12小时内解决问题，若12小时内产品问题未能解决，中标人应提供备用设备。并告知使用人预计问题解决所需时间。

10、技术标准及规范：应满足现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准以及相关规范等。质量、安全、技术规格、物理特性等参数应满足国家、行业、地方相关标准和要求。

11、投标人承诺中标后，需为投标热水器购买产品责任保险。

**十、成交原则：**本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后,对所有实质性响应的供应商，按照供应商在响应文件中报出的一次不得更改的价格，符合采购需求、质量和服务且总价金额最低的原则确定成交供应商。

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2025年4月28日00:00:00至2025年4月29日23:59:59（北京时间，法定节假日除外，以发送电子邮件报名信息时间为准）