## Sheet1
梓林社区卫生服务中心标识标牌制作采购清单
项目概况：覆盖项目1-5层室内全区域+地下车库，符合《基层医疗卫生机构标识设计标准》（WS/T 808-2022）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）等国家规范，总预算控制 36万元（总价包干，含制作、运输、现场测量、安装、辅材、质保、税费等所有费用，无额外增项）。 通用要求：整体主色为绿色，警示类为红白色，儿童区域适配浅绿 / 浅黄柔和色系；字体采用方正粗圆简体（中文）、Arial（英文），盲文标识符合国标（点高≥0.5mm）；所有标识防水、防刮、阻燃，室内标识抗老化≥5 年，地下车库标识抗油污 / 耐腐蚀≥8 年；发光标识采用 LED 光源（质保≥3 年，≤12W/㎡），粘贴式用 3M 强力无痕胶，悬挂式配 304 不锈钢加固配件。 核心要求：供应商需按清单提供核心材质小样（贴品牌 / 规格标签），评审后封存作为验收依据；所有标识规格可按现场实际尺寸适配，调整前需提交尺寸确认单经采购人签字确认。
一、总平导视类标识（建筑入口/户外区域）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 社区卫生服务中心主标识立牌 | 建筑主入口广场 梓州大道出城方向、梓州大道进城方向 | 2 块 | 2200mm×1200mm×100mm | 304 不锈钢烤漆底座（厚 2.0mm，混凝土预埋）+ 亚克力吸塑发光字（面厚 5mm）+8mm 钢化玻璃面板 | 带夜间 LED 常亮，字体高度≥200mm，抗 8 级大风；含机构全称、LOGO，符合 WS/T 808-2022 标准色值 | 按现场广场尺寸微调
2 | 院区总平图导视牌 | 主入口旁 | 1 块 | 1800mm×1200mm×50mm | 304 不锈钢框架（厚 1.5mm）+6mm 钢化玻璃丝印面板 + 亚克力科室标注块 | 标注1-5 层科室、出入口、电梯、卫生间、无障碍设施、急救车位位置，配清晰箭头；带雨棚遮挡，面板防水易擦拭 | 标注地下车库入口方向
3 | 无障碍出入口标识牌 | 1 层无障碍入口门楣 + 墙面 | 2 块 | 门楣：1000mm×200mm；墙面：300mm×400mm | 门楣：3mm 亚克力浮雕 + 不锈钢包边；墙面：带盲文亚克力牌 | 含无障碍国际符号，盲文符合 GB50763-2012，墙面牌距地 1200mm 安装
4 | 急救车停车位标识牌 | 1 层急救车位地面 + 墙面 | 2 块 | 地面：800mm×800mm；墙面：600mm×400mm | 地面：耐磨环氧地坪漆丝印；墙面：3mm 铝塑板烤漆丝印 | 地面标识耐车辆碾压，墙面标识带红色警示边框，标注 “急救专用 禁止占用”，符合消防急救通道规范
5 | 地下车库入口导视牌 | 建筑地下车库车行入口处 | 1 块 | 2000mm×1000mm×50mm | 镀锌钢板烤漆（厚 2.0mm）+ 亚克力吸塑发光字 | 带 “地下车库 车辆入口”+ 限高 2.2m / 限速 5km/h 标识，夜间发光，抗风抗雨
6 | 各功能区入口门楣牌 | 1 层儿保 / 计免 / 妇保、体检中心、卫生监督入口 | 3 块 | 儿保 / 计免 / 妇保：1000mm×200mm；其余：800mm×200mm | 304 不锈钢烤漆（厚 1.0mm）丝印 + 3mm 亚克力立体字 | 儿保 / 计免 / 妇保采用浅绿、浅黄柔和色系配色，字体高度≥80mm，与建筑门楣贴合
7 | 落客区标识牌 | 1 层落客区地面 + 墙面 | 2 块 | 地面：600mm×600mm；墙面：500mm×200mm | 地面：环氧丝印；墙面：铝塑板烤漆 | 地面标识防滑，墙面标识醒目，标注 “落客区 即停即走”
二、楼层通用导视类标识（1-5 层均设）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量（1-5 层） | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 楼层索引牌 | 各楼层电梯厅 | 14块 | 1200mm×800mm×30mm | 304 不锈钢边框（厚 1.2mm）+5mm 亚克力丝印面板 + LED 背光 | 标注本楼层所有科室、功能区、卫生间、消防通道、电梯位置，配箭头导向；发光均匀无暗区，可更换科室信息 | 1 层标注户外区域 + 地下车库入口，5 层标注功能区（按通用办公 / 备用区标注）
2 | 楼层号标识牌 | 各楼层电梯厅门旁 + 楼梯口 | 22块 | 300mm×300mm | 5mm 亚克力浮雕（数字高 200mm）+304 不锈钢底座 + LED 微背光 | 标注阿拉伯数字 + 中文（如 “1 层 一楼”），安装高度距地 2000mm，背光柔和不刺眼
3 | 消防通道 / 安全出口标识牌 | 各楼层楼梯口 + 走廊尽头 | 22块 | 400mm×200mm | 国标阻燃亚克力（厚 3mm）+ 自发光 + 应急 LED 双光源 | 符合《建筑消防设施标识》GB4028-2008，箭头指向逃生方向，安装高度距地 2200mm，含 “安全出口”
4 | 电梯功能标识牌 | 无障碍梯 / 医梯 / 污梯门口 | 15块 | 门口：200mm×150mm | 0.8mm304 不锈钢蚀刻 | 标注 “无障碍电梯”“医疗专用梯”“污物梯 非工作人员免进”，无障碍电梯轿厢内加盲文按钮标识 | 污梯标识带红色警示边框
5 | 贴墙式上下楼导向牌 | 各楼层走廊拐角 / 分叉口 | 25 块（5 块 / 层） | 400mm×150mm | 3mm 亚克力丝印 + 3M 强力背胶 | 标注 “上 / 下一层”+ 核心科室方向，箭头醒目，安装高度距地 1800mm
6 | 医疗废物暂存点标识牌 | 各楼层医疗废物收集处 | 5 块（1 块 / 层） | 400mm×300mm | 304 不锈钢烤漆（红白色）丝印 | 符合《医疗废物标识规范》WS/T 462-2016，含医疗废物国际符号，安装在收集处正上方
7 | 卫生间标识牌（男 / 女 / 无障碍（或开水房） | 各楼层卫生间门口 | 16块 | 400mm×300mm | 3mm 亚克力浮雕（含国际符号，符号高 150mm） | 无障碍卫生间标识带盲文，安装高度距地 1800mm，2 层儿童区域采用卡通简化符号
8 | 保洁工作间标识牌 | 各楼层保洁工作间门口 | 5 块（1 块 / 层） | 500mm×200mm | 3mm 铝塑板烤漆丝印 | 标注 “保洁工作间 工作人员通道”，安装在门口左侧距地 1800mm
三、各楼层科室功能类标识
（一）1 层（急诊 / 全科 / 药房 / 行政类）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 抢救室标识牌 | 抢救室门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 304 不锈钢烤漆 + 3mm 亚克力浮雕字 + 红色警示边框 | 标注 “抢救室 24 小时”，字体高度≥80mm，醒目突出，安装在门楣中央
2 | 抽血检验标识牌 | 抽血检验门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 3mm 铝塑板烤漆丝印 + 3mm 亚克力字
3 | 换药清创室标识牌 | 换药清创室门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 同注射室 + 红色小字 “非工作人员勿入” | 符合院感标识规范，安装在门楣右侧
4 | 西药房标识牌 | 西药房门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 304 不锈钢烤漆丝印 + 亚克力浮雕字 | 标注 “西药房”，字体高度≥80mm
5 | 全科、犬伤门诊室标识牌 | 全科门诊 1/2 室、犬伤门口 | 3块 | 600mm×200mm / 块 | 3mm 铝塑板烤漆丝印 | 标注 “全科门诊 1”“全科门诊 2”“犬伤门诊”
6 | 操作间标识牌 | 操作间门口 | 1 块 | 500mm×200mm | 3mm 亚克力丝印 + 3M 背胶
7 | 卫生监督、行政办公室标识牌 | 卫生监督、行政办公区域内办公室 | 2 块 | 500mm×200mm / 块 | 304 不锈钢蚀刻
8 | 导医台标识牌 | 1 层导医台上方 | 1 块 | 800mm×300mm | 亚克力吸塑发光字 + 不锈钢包边 | 悬挂高度距地 2200mm，LED 背光，标注 “导医台”
9 | DR 室 | DR 室 | 1块 | 600mm×200mm | 3mm 铝塑板烤漆丝印 + 3mm 亚克力字 | 符合院感标识规范，安装在门楣右侧
10 | 挂号处标识牌 | 挂号处门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 304 不锈钢烤漆丝印 + 亚克力浮雕字 | 标注 “挂号处”，字体高度≥80mm
11 | 值班室标识牌 | 值班室门口 | 1 块 | 500mm×200mm | 3mm 亚克力丝印 + 3M 背胶
（二）2 层（儿保 / 计免 / 妇保 / 儿童诊疗类，浅绿 / 浅黄柔和色系）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 预检导诊标识牌 | 预检导诊台上方 + 门口 | 2 块 | 台上方：800mm×300mm；门口：600mm×200mm | 台上方：亚克力吸塑发光；门口：3mm 铝塑板烤漆（浅绿） | 台上方标识悬挂距地 2200mm，标注 “预检导诊”
2 | 接种室、特需儿保接种室标识牌 | 接种室、特需儿保接种室门口 | 2 块 | 600mm×200mm | 304 不锈钢烤漆（浅蓝）+ 红色小字 “接种区域 请勿喧哗” | 符合预防接种标识规范，带 “一人一诊” 提示
3 | 冷链室标识牌 | 冷链室门口 | 1 块 | 600mm×200mm | 304 不锈钢蚀刻 + 红色警示边框 | 标注 “冷链室 温控区域 非工作人员勿入”，符合疫苗储存区域标识要求
4 | 留观区标识牌 | 留观区入口 + 区域内 | 2 块 | 入口：800mm×300mm；区域内：500mm×200mm | 入口：亚克力发光；区域内：铝塑板丝印 | 标注 “留观区 留观 30 分钟”，入口标识带浅黄配色
5 | 儿童诊疗类门诊牌 | 神经心理发育门诊 1/2、生长发育门诊、营养健康门诊、群体保健门诊、儿童视力检查室、口腔保健室、准备室1/2、哺乳室门口 | 10块 | 600mm×200mm / 块 | 3mm 铝塑板烤漆（浅绿）+ 卡通亚克力立体字 | 字体圆润，无尖锐棱角，符合儿童场所标识要求
6 | 早教室标识牌 | 早教室 1/2 门口 | 2 块 | 600mm×200mm / 块 | 亚克力浮雕（卡通图案 + 文字）+ 浅黄烤漆底板 | 加无版权卡通动物图案，突出儿童属性
7 | 接诊测量室 | 接诊测量室门口 | 1块 | 800mm×300mm | 304 不锈钢烤漆丝印
8 | 预检登记建档区 | 预检登记建档区门口 | 1块 | 600mm×200mm | 亚克力发光
9 | 儿童娱乐区 | 儿童娱乐区门口 | 1块 | 600mm×200mm | 亚克力发光
（三）3 层
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 3 层目前无详细规划，本次采购包含30块以内的通用标识（科室 / 导视 / 提示 / 警示类），规格 / 材质与项目 1/2/4 层同类型标识保持一致，30块以内总价包干，纳入 36 万总预算
（四）4 层（专科诊疗 / 手术区类，高规格医疗标识）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 专科大类导视牌 | 走廊入口（牙科 / 眼科 / 耳鼻喉科） | 3块 | 1000mm×300mm / 块 | 亚克力吸塑发光（LED 背光）+304 不锈钢包边 | 各专科用专属色系（牙科浅蓝 / 眼科浅紫 / 耳鼻喉科浅绿），标注下属细分科室 + 箭头 | 色系根据效果图，结合实际确定
2 | 牙科细分科室牌 | 牙科诊室、牙科咨询室、准备室、更衣室、消毒室、牙科种植室、牙片室、CT室门口 | 8 块 | 600mm×200mm / 块 | 304 不锈钢烤漆（浅蓝）丝印 | 符合牙科诊疗标识规范 | 色系根据效果图，结合实际确定
3 | 眼科细分科室牌 | 眼科门诊、眼科诊室1/2、眼科检查室、配镜区、休息室、眼科治疗室1/2门口 | 8块 | 600mm×200mm / 块 | 3mm 铝塑板烤漆（浅紫）丝印 | 配镜区标注 “配镜展示区 非诊疗区” | 色系根据效果图，结合实际确定
4 | 耳鼻喉科诊室牌 | 耳鼻喉科门诊、耳鼻喉诊室1/2、鼻咽喉镜室、处置室、消毒储藏室、助听室、更衣室门口 | 8块 | 600mm×200mm / 块 | 3mm 铝塑板烤漆丝印
5 | 手术室标识牌 | 手术室门口、医务人员通道 | 2块 | 800mm×300mm | 304 不锈钢烤漆 + 红色警示边框 + 亚克力浮雕字 | 标注 “手术室 无菌区域 非工作人员禁止入内”，带感应 LED 灯光，符合手术室标识规范
6 | 手术区功能标识牌 | 办公室、更衣室、一般手术室、计划生育手术室 | 4块 | 500mm×200mm / 块 | 国标医用抗菌亚克力（厚 3mm，抗菌率≥99%） | 符合 GB/T 21866-2008，限制区红标 / 半限制区黄标
7 | 污物传递窗标识牌 | 污物传递窗旁 | 1 块 | 300mm×200mm | 0.8mm304 不锈钢蚀刻 | 标注 “污物通道”，安装高度距地 1500mm
8 | 其它区域 | 技工室、清洗间门口 | 2 块 | 600mm×200mm / 块 | 3mm 铝塑板烤漆丝印
（五）5 层（部分规划）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 诊室 | 诊断室1/2/3/4、会议室、入住登记室门口 | 6块 | 500mm×200mm / 块 | 304 不锈钢烤漆丝印
2 | 皮肤医美标识牌 | 皮肤医美区门口 | 1块 | 800mm×300mm | 304 不锈钢烤漆 + 亚克力浮雕字
3 | 皮肤医美区功能标识牌 | 更衣间休息室、皮肤科诊室1/2、皮肤科治疗室1/2/3门口 | 6块 | 500mm×200mm / 块 | 304 不锈钢烤漆丝印
4 | 睡眠中心标识牌 | 睡眠中心门口 | 1块 | 800mm×300mm | 304 不锈钢烤漆 + 亚克力浮雕字
5 | 睡眠中心功能标识牌 | 心里测评室、诊断室、睡眠呼吸初筛室、治疗室 | 4块 | 500mm×200mm / 块 | 304 不锈钢烤漆丝印
6 | 无详细规划区域，计划25块以内的通用标识（科室 / 导视 / 提示 / 警示类），规格 / 材质与项目 1/2/4 层同类型标识保持一致，25块以内总价包干，纳入 36 万总预算
四、特殊警示 / 通用提示类标识（1-5 层全域分布）
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 总数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 无菌区域 非工作人员勿入标识 | 治疗室 / 配药室 / 手术室 / 接种室门口 | 15 块 | 300mm×200mm | 国标阻燃亚克力（红白色）丝印 | 安装在科室主标识旁，距地 1800mm，符合院感规范
2 | 禁止吸烟 / 请勿喧哗标识 | 各楼层走廊 / 等候区 / 诊室门口 | 25 块 | 200mm×200mm | 3mm 亚克力丝印 + 3M 背胶 | 符合公共场所禁烟标识规范，2 层儿童区域采用卡通图案版
3 | 小心滑倒 / 无障碍扶手标识 | 卫生间 / 坡道 / 走廊拐角 / 楼梯口 | 20 块 | 200mm×200mm | 自发光亚克力（防水） | 卫生间内安装距地 800mm，坡道处成对安装
4 | 节约用水 / 随手关灯标识 | 各楼层卫生间 / 开水房 / 功能室 | 15 块 | 150mm×150mm | 3mm 亚克力丝印 + 3M 背胶
5 | 放射防护 孕妇免入标识 | 3 层放射科 / 4 层影像检查室门口 | 3 块 | 400mm×300mm | 国标阻燃亚克力（红白色）警示 | 符合放射防护标识规范，安装在门口醒目位置
6 | 消防栓 / 灭火器标识牌 | 各楼层消防设施旁 | 20 块（4 块 / 层） | 300mm×200mm | 自发光亚克力 + 消防符号丝印 | 标注 “消防设施 禁止遮挡”，安装在设施正上方 100mm 处
7 | 电梯超载 / 禁止倚靠等标识 | 所有电梯轿厢内 | 6 块 | 200mm×150mm | 0.8mm304 不锈钢蚀刻 | 粘贴在轿厢内壁显眼处，符合电梯安全标识规范
8 | 污物梯标识 | 污梯轿厢内 + 门口 | 4 块 | 300mm×200mm | 红白色亚克力丝印 + 警示边框
9 | 医用设备 专人操作标识 | 3-4 层 CT / 牙片 / 骨密度旁 | 4 块 | 300mm×200mm | 304 不锈钢丝印 | 安装在设备旁距地 1500mm 处
10 | 一米线等候标识 | 各楼层分诊台 / 药房 / 收费处地面 | 10 块 | 直径 300mm | 耐磨环氧地坪漆丝印 | 标注 “一米线 请有序等候”，间距 1 米排列
五、地下车库导视标识
序号 | 标识名称 | 安装位置 | 数量 | 规格尺寸 | 核心材质工艺 | 技术要求及合规要点 | 备注
1 | 人行通道导向牌 | 车库内人行通道入口 / 拐角 | 8 块 | 800mm×300mm | 镀锌钢板烤漆丝印 + 工程级反光膜（GB/T 18833-2012） | 箭头指向建筑电梯厅入口，标注 “至 1 层大厅 社区卫生服务中心”，反光率≥80%
2 | 车行通道导向牌 | 车库内车道拐角 / 分叉口 | 10 块 | 1000mm×400mm | 同人行通道导向牌 + 车道编号 | 标注 “直行 / 左转 / 右转”，配 A/B/C 区车道号
3 | 车库电梯间标识牌 | 车库内通往建筑的电梯间门口 | 2 块 | 800mm×300mm | 亚克力发光（LED）+304 不锈钢包边 | 标注 “电梯厅 至 1-5 层 社区卫生服务中心”，夜间常亮
4 | 车库出入口指示灯牌 | 车库车行出入口顶部 | 2 块 | 1200mm×500mm | 亚克力吸塑发光字 + 镀锌钢板底座 | 标注 “车库入口”“车库出口”，夜间高亮发光，抗风抗雨
六、验收及质保要求 验收标准：供应商完成安装后，采购人组织后勤、医务、院感、财务、审计及使用科室组成验收小组，按本清单 + 封存样品 + 国家规范逐一验收；标识表面无划痕、烤漆无脱落、丝印无模糊，发光标识光源均匀，盲文标识符合国标，反光标识反光率≥80%，抗菌标识提供抗菌率检测报告（≥99%），安装牢固无晃动、接线隐蔽。 质保要求：整体标识质保≥2 年，LED 光源 / 自发光材质质保≥3 年，304 不锈钢 / 镀锌钢板材质质保≥5 年；质保期内非人为损坏，供应商 24 小时内响应维修，48 小时内到场处理，免费维修 / 更换，逾期未处理按合同约定扣除质保金。 资料交付：供应商需提交标识设计图纸、材质检测报告、产品合格证、安装说明书、质保卡、样品封存记录等全套资料，电子版 + 纸质版各 1 套，纸质版加盖鲜章。
七、预算及数量说明 本清单所有标识数量为合理预估，供应商可按现场实际尺寸 / 布局微调，核心标识（科室牌、导视牌、警示牌）不得随意增减，微调前需书面确认采购人。 36 万元总预算为总价包干，包含所有标识的制作、运输、现场测量、安装、辅材、样品、质保、税费等，无任何额外增项，供应商报价不得超此预算。 材质工艺为最低标准要求，供应商可提供同等或更高规格材质替代，替代材质需提前提供样品及检测报告，经采购人确认后方可制作。